1. 两种水表数据采集解析
2. 单位信息字段添加
3. 单位信息、水表信息、水井信息增加导入功能
4. 用水指标按水源类型设置用水指标
5. 单月预警，双月考核。一个考核周期内用水量累计，夸考核周期重新开始计算。
6. 地图分类标记正常、预警、告警状态，分类查询
7. 数据返回值为当前水表度数，不是每日增量，注意逻辑关系
8. 水表总数、单位总数显示在图标上方
9. 实时数据里的路别调用水表信息的路别字段
10. 水井信息乡调用单位信息所属乡镇字段
11. 水井信息增加详情显示详细信息
12. 水井信息添加页面太大，显示不全，注意兼容性问题
13. 水泵型号改回手动录入
14. 水表信息、水井信息、用水指标、统计查询添加所属节水办字段调用单位信息数据
15. 添加水表水井时关联单位用单位名称、单位编号关键字查询选择。
16. 统一统计查询子菜单筛选格式
17. 月用水量筛选时间栏调整，精确到月
18. 添加水表数量加一，删除水表数量减一。注意导入时数据逻辑
19. 日月用水量多数据测试
20. 忘记密码功能测试
21. 读书查询显示水表的最后一次采集数据（暂时不改）