## 平台&App
通州区远传水表管理平台改造及微信小程序App软件需求分析
平台 | 模块 | 页面 | 功能介绍 | 详细说明 | 备注
PC端 | 实时数据 | 实时数据 | 现有功能 | 停用表为48小时累计和为0的表 净用水量为负数的表判断为异常 去掉添加、编辑、删除功能按钮 根据登录用户身份显示该用户所在单位的实时数据及新增查询条件及导出功能
| 导航地图 | 地图 | 现有功能
| 基础信息 | 单位信息 | 现有功能 | 增加新单位编号、备注字段，添加、编辑删除界面相应修改，导入导出相应修改 位置信息改为可编辑，位置标记地图页面增加搜索功能（或去掉标记页面）
|  | 水表信息 | 现有功能 | 添加编辑水表页面去掉单位编号，增加单位名称，可根据关键字选择 水表属性写成数据字典，相关内容改为选择 增加厂家字段，增加备注字段；添加编辑界面相应更改
|  | 水井信息 | 现有功能 | 添加编辑水井页面去掉单位编号，增加单位名称，可根据关键字选择
|  | 用水指标 | 现有功能 | 添加编辑用水指标页面去掉单位编号，增加单位名称，可根据关键字选择
| 统计查询 | 采集日志 | 现有功能
|  | 读数查询 | 现有功能 | 增加单位类型筛选项 添加、编辑页面、去掉单位编号、水源类型 增加单位名称，输入关键字后可选择单位； 表计地址根据单位名称筛选下拉选择。 根据登录用户身份显示该用户所在单位的各个水表读数查询及新增查询条件及导出功能
|  | 日用水量查询 | 现有功能 | 默认查询当日用水量 用水量采用净用水量累加方式统计 增加查询用量排序功能 添加所属乡镇筛选选项； 根据登录用户身份显示该用户所在单位的日用水量及导出功能
|  | 月用水量查询 | 现有功能 | 默认查询当月用水量 用水量采用净用水量累加方式统计 增加查询用量排序功能 添加所属乡镇筛选选项； 根据登录用户身份显示该用户所在单位的月用水量及导出功能
|  | 年用水量查询 | 现有功能 | 默认查询当年用水量 用水量采用净用水量累加方式统计 增加查询用量排序功能 添加所属乡镇筛选选项； 根据登录用户身份显示该用户所在单位的年用水量及导出功能
| 统计报表 | 状态统计 | 单位数量统计 单位状态统计 | 一期二期分开统计，可按注册时间区分，也可在相应表中增加字段区分
|  |  | 水表数量统计 水表状态统计 | 一期二期分开统计，可按注册时间区分，也可在相应表中增加字段区分
|  | 用量统计 | 日用水量统计 | 日用水量显示之前30天
|  |  | 日供水量统计 | 日供水量显示之前30天
|  |  | 月用水量统计 | 月用水量显示之前12个月
|  |  | 月供水量统计 | 月供水量显示之前12个月。
按日统计
按月统计
按年统计
按单位统计
按行业统计
按水源类型统计
按乡镇统计
| 站内信 | 消息 | 可经给指定用户发送站内信 管理员权限要求 可以查看站内信记录 用户收到站内信后有未读标记，阅读后取消 | 可快捷选择所有人，可按单位选择接收人
|  | 首页公告 | 现有功能
| 现场执法 | 执法记录 | 可以查看、更改、删除现场执法记录 | 可按单位、人员、时间查寻执法记录
| 系统管理 | 用户管理 |  | 用户公司关联页-用户模块改造 新增维护微信账号登录授权信息模块页
| 其他更改项 |  |  | 回车键功能为导出，需要更改统一到搜索 | 所有页面检查一遍
UDP协议解析方法更改
|  |  | TCP协议更改 |  | 京源水表协议
|  |  | 异常处理 | 超过48小时算异常
微信小程序 | 登录 | 微信登录 | 微信授权登录页 | 微信绑定系统中已有账号 微信授权登录后，关联现有账户，获取现有账户权限
| 站内信 | 消息 | 显示发送给自己的消息内容
|  | 公告 | 显示公告内容
| 水表查询 | 实时数据 | 实时数据页 | 根据权限读取权限范围内的水表的实时数据和状态判断 登录后显示实时数据页面，点击表计地址调用读数查询页面，点击地址链接调用公司信息经纬度调用第三方导航。
|  | 读数查询 | 读数查询页 | 显示该表的历史读数，读数页面上方取30次数据画折线图，下方列表显示每次读数，最下方点击更多记录可显示更多，每次加载30条。
| 用量查询 | 按日查询 | 可查询管辖单位日用水量
|  | 按月查询 | 可查询管辖单位月用水量
|  | 按年查询 | 可查询管辖单位年用水量
| 现场执法 | 执法上报 | 标题、内容、执法人、时间、定位、照片 管理员权限
|  | 执法记录 | 管理员可查看所有人的记录
| 个人中心 | 个人信息 | 显示用户信息、及用户相关功能
|  | 单位信息 | 显示管辖单位信息 | 点击地址可调用导航